附件七：

辽宁（中国）好粮油食用植物油产品

质量指标（参数）检验原始记录

第  页 共  页

| 样品名称 |  | 样品编号 |  | 样品等级 | 一级大豆油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表数量 |  | 抽样日期 |  | 生产日期 |  |
| 检验依据 | T/LNSLX 010-2020 | 实验室 温度/℃ |  | 实验室 湿度/% |  |
| 主要仪器设备 | 仪器设备型号 | 主要仪器设备 | 仪器设备型号 |
| 电子天平(1mg) |  | 气相色谱仪 |  |
| 检验项目 | 溶剂残留 |
| 检验方法 | GB 5009.262-2016 |
| 标样数据 | 标准样品使用液名称及编号： |
|  | 序号 | 浓度/ mg/kg | 进样量/uL | 保留时间t/min | 峰面积 /pA*min | 序号 | 浓度/ mg/kg | 进样量/uL | 保留时间t/min | 峰面积 / pA*min |
|  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 相关系数 |  | 相关方程 |  |
| 样品数据 | 重复次数 | 称样量M/g | 进样量/μl | 保留时间t/min | 峰面积/ pA*min | 溶剂残留的含量ρ/ mg/kg |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 空白 |  |  |  |  |  |
| 计算公式 | 试样中溶剂残留的含量（mg/kg）： X=ρ 式中: X—试样中溶剂残留的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）； ρ—由标准曲线得到试样中溶剂残留的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）； X1= X2= 注：计算结果保留三位有效数字。 |
| 重复性（≤10%）/% |  | 备注：1.检出限为2mg/kg。2.按GB2716,检出值小于10mg/kg时视为未检出。 |
| 平均值/mg/kg |  |  |
| 检验结果/mg/kg |  |  |

检验员：              检验时间：      年     月     日